Scheda Tecnica tubi Led Silamp

Caratteristiche del tubo da 9W:

Tubo neon Led 9w luce fredda 6400k 144leds smd

lumens 900

lunghezza 60cm

Luce come 100W e consuma solo 9w

Caratteristiche del tubo da 18W:

Tubo neon Led 18w luce fredda 6400k 288leds smd

lunghezza 120cm

Luce come 180W e consuma solo 18w

1800 Lumens circa

Caratteristiche del tubo da 20W:

Tubo neon Led 20W luce fredda 6400k 312leds smd

lunghezza 150cm

Luce come 220W e consuma solo 20w

Caratteristiche Tecniche comune dei tubi:

- Disponibile 9w 60cm ; 18w 120cm; 20w 150cm DA SCEGLIERE

- Attacco T8

- led smd

- Versione a 220v (quindi non serve nessun trasformatore)

- 230v ~ 50HZ

- Accensione: Immediata

- Durata media: 10 anni - 20anni

Guida all'installazione dei tubi a Leds:

Nei maggiori dei casi basta togliere il starter della vecchia plafoniera e montarli su e già cosi' funzionano perfettamente senza altre modifiche. Nel caso i tubi led sfarfallano la luce dopo il montaggio, oltre di dover togliere il starter

anche il reattore, il ballast o trasformatori esistenti nel vecchio impianto della plafoniera, portando cosi' un' alimentazione diretto da 220V ai tubi led Silamp.