Faretto led da incasso Silamp pannello led quadrato
Questo tipo di led ha un rendimento davvero eccezionale.
comprensivo di un proprio alimentatore led di alta qualità.
Consuma solo 18watt e produce una luminosità paragonabile a quella di una lampada alognena da 200w consentendo
quindi un risparmio in termini di consumi energetici intorno al 90%.

Caratteristiche Tecniche:

- Temperatura luce : da scegliere fra calda oppure fredda

- Certificati : Ce e Rhos

- Dimensioni molto sottile, guardare le foto per le altre misure

- 230v

- Foro incasso consigliato : FORO quadrato 205mm (va bene anche da 205-210mm)

- completo di mollette per il fissaggio

- Rifiniture: bianco

- Materiale : corpo in metallo per un buon dissipatore di calore

- Consumo: 18w

- Altezza solo 3cm

- classe consumo A

- SMD 2835

- 1800lumens

- Durata 50.000 ore circa

- Angolo di illuminazione 120°

- Temperatura di lavoro -20°C -50°C