Inizio modulo

##### Pannello SLIM a led 600x600

Pannello luminoso slim a led per applicazioni da interno, adatto per installazione a controsoffitto o a sospensione.

Descrizione dettagliata

Il pannello luminoso a led ultra slim è un'innovativo oggetto di design sviluppato e realizzato per illuminare, in modo uniforme e senza fenomeni di abbagliamento, gli ambienti in cui è collocato.

L'intera superficie del pannello diffonde il flusso luminoso con un angolo di 120° geazie a un polimenro lavorato al laser e sostituisce le classiche plafoniere con lampadine ad incandescenza e le plafoniere con i tubi al neon.

Il pannello a led è adatto per essere inserito nel controsoffitto, a sospensione, a soffitto o appoggio.

Il Pannello luminoso a LED è una soluzione innovativa e tecnologica adatta all'illuminazione di case private, alberghi, ristoranti, uffici, centri benessere, supermercati e molto altro ancora.

CARATTERISTICHE ENERGETICHE

Il Pannello led fornisce una quantità di luce pari a una plafoniera contenete 6 lampadine ad incandescenza da 60 w

48w LED = 360W AD INCANDESCENZA

RISPARMIO ENERGETICO DEL 83%!!!

INSTALLAZIONE

Facile installazione e cablaggio alla rete elettrica.

Il pannello viene collegato ad un driver alimentatore tramite semplici connettori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE; 600 x 600 x 37 mm. PESO; 6.5 Kg. N° DI LED; 784 SMD 2835 super luminosi. TENSIONE; 36 V DC. POTENZA; 48 W. LUMEN; 4800. ANGOLO DEL FASCIO; 120 °. VITA OPERATIVA; > 30000 h.

Fine modulo