COME INSTALLARE UN PANNELLO A LED

passo dopo passo ti verrà illustrato come montare un pannello a LED utilizzando diverse procedure:

- Fissaggio con le Viti

- Fissaggio con staffa a S

- Fissaggio con Staffa a L

- Fissaggio Pendente per Pannelli Quadrati (sospensione)

Per ordinare e altri informazioni vai a www.silamp.it

### FISSAGGIO CON LE VITI

Fissare il supporto per la vite, quindi tracciare gli assi del pannello come indicato nella seconda figura.

Fare i fori nelle corrispondenze dei punti identificati come prima e inserire tasselli e viti con i supporti ai quali fissare le-viti.

Fissare il pannello avvitando le viti.

### FISSAGGIO CON STAFFA A S

Fissare la staffa a S e segnare i fori.
Forare e inserire i tasselli, quindi fissare il pannello.

Per ordinare e altri informazioni vai a www.silamp.it

### FISSAGGIO CON STAFFA A L

Fissare la staffa a L e segnare i fori.

Forare e inserire i tasselli, quindi fissare il pannello.

Per ordinare e altri informazioni vai a www.silamp.it

### FISSAGGIO PENDENTE PER PANNELLI QUADRATI

Passate il cavo d’acciaio nell’anello di sospensione e bloccatelo con le pinze.

Segnate i punti da forare e fate i buchi.

Fissate i supporti d’aggancio con i tasselli, quindi fissatevi i cavi.

Per ordinare e altri informazioni vai a www.silamp.it

### MONTAGGIO PANNELLI UP&DOWN

Segnate i punti di aggancio al supporto a soffitto. Fissate i supporti d’aggancio.

Avvitate i ganci al pannello e fissate i cavi.

Per ordinare e altri informazioni vai a www.silamp.it

### MONTAGGIO A CONTROSOFFITTO

Rimuovere un pannello e sostituirlo con il pannello led, quindi effettuare i collegamenti, sistemare il pannello nell’alloggiamento e accendere la luce per verificare il funzionamento.