Scheda Tecnica Plafoniera Led 2x24w 150cm Completo Di Tubi Led

Plafoniera neon Led 2x24w da 1,5m 150cm completo di tubi led

Caratteristiche Tecniche:

- 220v

- consuma 24w ogni tubo led (totale 48w)

- 4800 lumens

- fascio luce 330 gradi

- 1Kw=1000Watt ; 1Watt=0.001Kw; 1watt Led/1h= 0.001Kw/1h

- luce fredda 6400k

- la plafoniera led ha la prodondità di 4.5cm

- Questa plafoniera led è adatto PER il MONTAGGIO A MURO oppure anche a soffitto

- Adatto per arredo di interni, negozi, uffici.

- porta lampada t8

- Grado di protezione IP20

- 230v ~ 50HZ – CE

Installazione:

1 . Estrarre la lampada dalla scatola di imballaggio .

2 . Fissare la luce sulla struttura di montaggio e mantenere il posizionamento stabile. Per motivi di sicurezza , assicurarsi che i cavi di alimentazione siano collegati da elettricisti .