Scheda Tecnica Faro Cob 30W da Binario Silamp

Nuovissimo faretto proiettore da esposizione con Led COB- EPISTAR da 30W, svillupando una potenza di circa 300W paragonabile ad un faro alogeno.

Un sistema del tutto innovativo per l’orientamento delle luci in base al prorpio utilizzo.

Caratteristiche tecniche:

- Faretto con staffa a binario

- Possibilita di scorrimento orizzontale del faro su staffa a binario

- Possibilita di inclinazione verticale dal alto verso il basso

- Movimento verticale e rotazione (verticale) di circa 355°

- Alimentato da corrente 220V-240V

- Frequenza lavorativa 50Hz

- Materiale alluminio ad alto dissipamento del calore

- A norma CEE e RoHS

- Alimentato dalla staffa grazie al passaggio di corrente sul binario elettrificato

- Movimento orizzontale del faro su staffa di circa 90 cm

- Aggancio manuale dei faretti alla staffa

- Sistema di aggancio semplice e veloce

- Rimozione e Reinserimento dei faretti sulla staffa in base alle esigenze

- Luce forte ed intensa

Dati Tecnici:

- Faretto faro led COB epistar 30w con sistema di fissaggio a BINARIO

- marca Silamp

- Potenza (W) 30

- Fattore di potenza 0.7

- Lumen (lm) 2250

- Resa Cromatica (%) 80

- Tensione di ingresso (V) 85-265 AC

- Frequenza di Lavoro (Hz) 50-60

- Angolazione del fascio di luce (°) 80

- Vita utile (h) 30000 media

- Dimensione (mm

- Grado di Protezione IP20

- Colore temperatura (K) 3000-4200-6400k

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disponibili binari LED per questo faro

Oltre ai binari si possono comprare da parte anche gli accessori angolari e

lineari.