Scheda Tecnica Faro Cob                    30W da Binario Silamp

Inizio modulo

STRIs DSFGGNuovissimo faretto proiettore da esposizione con Led COB- EPISTAR da 30W, sviluppando una potenza di circa 300W paragonabile ad un faro alogeno.  Un sistema del tutto innovativo per l’orientamento delle luci in base al proprio utilizzo.

Caratteristiche tecniche:

 Faretto con staffa a binario

 Possibilita di scorrimento orizzontale del faro su staffa a binario

 Possibilita di inclinazione verticale dal alto verso il basso

 Movimento verticale e rotazione (verticale) di circa 355°

 Alimentato da corrente 220V-240V

 Frequenza lavorativa 50Hz

 Dimensione ( 180 mm – 160 mm -130mm )

 Materiale alluminio ad alto dissipamento del calore

 A norma CEE e RoHS

 Alimentato dalla staffa grazie al passaggio di corrente sul binario elettrificato

 Movimento orizzontale del faro su staffa di circa 90 cm

 Aggancio manuale dei faretti alla staffa

 Sistema di aggancio semplice e veloce

 Rimozione e Reinserimento dei faretti sulla staffa in base alle esigenze

 Luce forte ed intensa

Dati Tecnici:

 Faretto faro led COB epistar 30w con sistema di fissaggio a BINARIO

 marca Silamp

 Potenza (W) 30

 Fattore di potenza 0.7

 Lumen (lm) 2250

 Resa Cromatica (%) 80

 Tensione di ingresso (V) 85-265 AC

 Frequenza di Lavoro (Hz) 50-60

 Angolazione del fascio di luce (°) 80

 Vita utile (h) 30000 media

 Grado di Protezione IP20

 Colore temperatura (K) 3000-4200-6400k