SCHEDA TECNICA FARETTO AR111 COB SILAMP

| CODICE ART. | L16-15W-AR111 |
| --- | --- |
| - CORPO ILLUMINANTE | Lampada AR111 per uso commerciale |
| - DIMENSIONE | (mm) 111x66,5 |
| - PESO | (kg) 0,22 |
| - DISSIPATORE | Alluminio con stampaggio a freddo puro al 99,9% |
| - GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| -SPECIFICHE ELETTRICHE |  |
| - POTENZA | (W) 15 |
| - TENSIONE | (V) DC 230 V |
| - GAMMA DI FREQUENZA | (Hz) 50-60 |
| - FATTORE DI POTENZA | / |
| -SPECIFICHE OTTICHE |  |
| - ANGOLO DEL FASCIO | 80° |
| - FLUSSO LUMINOSO (lm) | 1400 - 1500 |
| - INDICE DI RESA CROMATICA (CRI) | > 85 |
| - MARCA | SILAMP |
| - TIPO DI LED | COB |
| - NUMERO DI LED | 1 |
| - EFFICIENZA DEL LED | (lm/W) 100 – 110 |
| ALTRO |  |
| - TEMPO DI ACCENSIONE | (s) < 0,5 |
| - NUMERO DI ACCENSIONI | > 100.000 |
| - VITA MEDIA | (h) > 20.000 |
| - CLASSE ENERGETICA | A+ |
| - CERTIFICAZIONI | CE, ROHS |

Lampada Faretto Faro Led Da Incasso AR111 COB G53 220V 15W 4200k luce naturale 4200K Di Marca Silamp.

La luce emessa è paragonabile a incandescenza e alogene prodotti e può essere utilizzato sia per la distanza e distanza ravvicinata luce direzionale. Ciò che rende speciale è che i LED raggiungono il loro luminosità con fino al 83% in meno di energia rispetto alle lampadine che sostituiscono, e durano fino a 50.000 ore. Essi sono conformi alla normativa RoHS e al 100% privo di mercurio.

Curva fotometrica:

Inizio modulo