SCHEDA TECNICA: Lampada Cilindro Led Faretto 25W Luce Naturale Montaggio Soffitto o Muro.

Cilindro a Plafone o a Sospensione
Corpo illuminante per interni IP20 in alluminio lucido oppure verniciato bianco, con cavo di alimentazione ricoperto in tessuto. Disponibile per installazione a plafone o a sospensione, diametro 165 mm .

| CODICE ART. | B2-SAR25W |
| --- | --- |
| - CORPO ILLUMINANTE | Faretto quadrato in alluminio da incasso. |
| - DIMENSIONE DEL FARETTO | Larghezza: 185mm x 185mm profondità 145mm |
| - FORO DA INCASSO CONSIGIATO | Foro incasso consigliato 170mm - max 175mm |
| - PESO | (kg) 1.95 |
| - DISSIPATORE | Alluminio alloy a stampaggio freddo + glass |
| - GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| -SPECIFICHE ELETTRICHE |  |
| - POTENZA | (W) 20W |
| - TENSIONE | (V) DC 230 V |
| - GAMMA DI FREQUENZA | (Hz) 50-60 |
| - FATTORE DI POTENZA | / |
| -SPECIFICHE OTTICHE |  |
| - ANGOLO DEL FASCIO | 95° |
| - FLUSSO LUMINOSO (lm) | 1600-2000 |
| - INDICE DI RESA CROMATICA (CRI) | > 70 |
| - MARCA | SILAMP |
| - TIPO DI LED | COB |
| - NUMERO DI LED | 1 |
| -TEMPERATURA DI COLORE | NEUTRA 4200k |
| - EFFICIENZA DEL LED | (lm/W) 100 – 110 |
| ALTRO |  |
| - TEMPO DI ACCENSIONE | (s) < 0,2 |
| - NUMERO DI ACCENSIONI | > 100.000 |
| - VITA MEDIA | (h) > 50.000 |
| -TEMPERATURA DI LAVORO | - 40~60° c. |
| - CERTIFICAZIONI | CE, ROHS |