SCHEDA TECNICA

Codice: F32-24W

Faretto led incasso 24W Led Cob completo di Driver led, tra i migliori Power LED al mondo. Completo di LED driver, con morsettiera integrata per un facile collegamento, assicura alta luminosità mantenendo ridotti i consumi economici ed energetici.

Ideale per l'installazione in controsoffitti, cartongesso..Studiato anche per l'illuminazione di ambienti commerciali quali vetrine o locali notturni. Può essere inserito anche all'interno di mobili, pensili e armadi.

Caratteristiche:

- Consumo 24W

- Flusso luminoso: 2400 lumen

- Tensione: 230 Vac

- Angolo: 80°

- Fascio luce: orientabile

- Materiale: alluminio per una migliore dissipazione del calore

- Dimensioni: controllare sulle foto

- Diametro foro installazione: 135mm a 150mm

- Certificazione: CE, RoHS

- Faretti LED da incasso

- LED Drive alimentatore incluso

- Trasformatore LED incluso

- Collegabile alla corrente di casa 220V

- luce disponibili: bianco , caldo e neutra controllare dal menu di selezione

- Facilità di installazione e sostituzione