Faretto Led da incasso 60W 3x20w Faro led CoB incasso Orientabile

Faretto Led Cob orientabile da incasso 3x20w (60w) , triplo luci direzionabile, Il faro è completo di tutto basta montarlo su un controsoffitto.

Caratteristiche Tecniche:

- faro led  orientabile da 3 luci

- Foro incasso consigliato 465x160mm (46.5cm x 16cm)

- Temperatura luce : naturale 4200k

- Certificati : Ce e Rhos

- Dimensioni guardare le foto per le altre misure

- 230v

- completo di mollette per il fissaggio

- Rifiniture: Bianco e nero

- Materiale : corpo in metallo per un buon dissipatore di calore

- Consumo totale: 60w

- classe consumo AAA

- Led Cob 3pz

- 6000lumens

- Forma faretto Rettangolare

- Durata >20.000 ore

- Angolo di illuminazione 120°

- Temperatura di lavoro -20°C +50°C