SCHEDA TECNICA: Faretto Led COB da incasso 20W Silamp luce Neutra

| CODICE ART. | F9-1X3W |
| --- | --- |
| - CORPO ILLUMINANTE | Faretto mini con 1 chip led |
| - DIMENSIONE DEL FARETTO | Larghezza: 35mm x 37mm |
| - FORO DA INCASSO CONSIGIATO | Foro incasso consigliato 30mm |
| - PESO | (kg) 0.10 |
| - DISSIPATORE | Alluminio alloy a stampaggio freddo + plexiglass |
| - GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| -SPECIFICHE ELETTRICHE |  |
| - POTENZA | (W) 3w |
| - TENSIONE | (V) DC 230 V |
| - GAMMA DI FREQUENZA | (Hz) 50-60 |
| - FATTORE DI POTENZA | / |
| -SPECIFICHE OTTICHE |  |
| - ANGOLO DEL FASCIO | 40° |
| - FLUSSO LUMINOSO (lm) | 280-300 |
| - INDICE DI RESA CROMATICA (CRI) | > 70 |
| - MARCA | SILAMP |
| - TIPO DI LED | COB |
| - NUMERO DI LED | 1 |
| -TEMPERATURA DI COLORE | NEUTRA 4200k – CALDA 3000k ( luce a scelta ) |
| - EFFICIENZA DEL LED | (lm/W) 100 – 110 |
| ALTRO |  |
| - TEMPO DI ACCENSIONE | (s) < 0,1 |
| - NUMERO DI ACCENSIONI | > 100.000 |
| - VITA MEDIA | (h) > 20.000 |
| -TEMPERATURA DI LAVORO | - 40~60° c. |
| - CLASSE ENERGETICA | A+ |
| - CERTIFICAZIONI | CE, ROHS |