Faretto LED 30W da incasso vetro satinato spessore 60 mm diametro 223 mm

Inizio modulo

Faretto led da incasso Silamp da 30w compreso del proprio trasformatore originale.

Descrizione dettagliata

- INFORMAZIONI UTILI:

- Marca: Silamp

- color faretto verniciato bianco

- Materiale : corpo in metallo per un buon dissipatore di calore

- completo di mollette per il fissaggio e alimentatore originale incluso

- Voltaggio Alimentazione: AC220V - AC240V 50/60Hz

- Angolo di Illuminazione: 120°

- Valore CRI: RA>80

- Fattore di Potenza:>0,9

- Potenza di Consumo: solo 30W

- Numero di LED: 90 Led smd 2835 da 0,34W Ogni Led

- Potenza di Illuminazione: circa 3000 Lumens

- Peso: 493g (Alimentatore Incluso)

- Temperatura di lavoro -20°C -50°C

- Dimensione  diametro esterno 223mm spessore 60mm

- Dimensione Da incasso (Per Il Foro): minimo   200 mm massimo 215mm

- Altezza solo 60mm

- classe consumo A+

- Durata 30.000 ore circa

Dati fotometrici