SCHEDA TECNICA: Faretto Led COB da incasso 20W Silamp

| CODICE ART. | F22-20WCOB |
| --- | --- |
| - CORPO ILLUMINANTE | Faretto quadrato in alluminio da incasso. |
| - DIMENSIONE DEL FARETTO | Larghezza: 185mm x 185mm profondità 145mm |
| - FORO DA INCASSO CONSIGIATO | Foro incasso consigliato 170mm - max 175mm |
| - PESO | (kg) 1.95 |
| - DISSIPATORE | Alluminio alloy a stampaggio freddo + glass |
| - GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| -SPECIFICHE ELETTRICHE |  |
| - POTENZA | (W) 20W |
| - TENSIONE | (V) DC 230 V |
| - GAMMA DI FREQUENZA | (Hz) 50-60 |
| - FATTORE DI POTENZA | / |
| -SPECIFICHE OTTICHE |  |
| - ANGOLO DEL FASCIO | 95° |
| - FLUSSO LUMINOSO (lm) | 1600-2000 |
| - INDICE DI RESA CROMATICA (CRI) | > 70 |
| - MARCA | SILAMP |
| - TIPO DI LED | COB |
| - NUMERO DI LED | 1 |
| -TEMPERATURA DI COLORE | NEUTRA 4200k |
| - EFFICIENZA DEL LED | (lm/W) 100 – 110 |
| ALTRO |  |
| - TEMPO DI ACCENSIONE | (s) < 0,2 |
| - NUMERO DI ACCENSIONI | > 100.000 |
| - VITA MEDIA | (h) > 50.000 |
| -TEMPERATURA DI LAVORO | - 40~60° c. |
| - CLASSE ENERGETICA | A+ |
| - CERTIFICAZIONI | CE, ROHS |

Faretti led 20W SILAMP quadrato orientabile bianco freddo .

Oggi illuminare significa dotarsi di faretti a risparmio energetico che possano non solo non impattare in alcun modo sull’ambiente, ma consentirci, sul medio e lungo periodo, di risparmiare.

I faretti a LED sono notoriamente più costosi delle tradizionali lampade a incandescenza ma più durature e assolutamente sicuri. 

Questo dato emerge dagli ultimi perfezionamenti apportati di recente alla tecnologia led: tutto quello che rendeva questi faretti a risparmio energetico poco sicuro è stato superato ed oggi possiamo stare tranquilli al 100%.

Il faretto a led da incasso è un’ eccellente fonte luminosa di quarta generazione che possiede caratteristiche tecniche brevettate che consentono di ottenere elevata efficienza luminosa e resa cromatica unite ad una luce gradevole.