SCHEDA TECNICA: Faretto LED da incasso 24W slim diametro 29cm faretto led incasso bianco

| CODICE ART. | F56-24W |
| --- | --- |
| - CORPO ILLUMINANTE | Faretto rotondo in alluminio verniciato bianco da incasso non orientabile. |
| - DIMENSIONE DEL FARETTO | Diametro 22cm totale . |
| - FORO DA INCASSO CONSIGIATO | Foro incasso consigliato 283cm-290cm (foro ideale 285cm) |
| - PESO | (kg) 800 gr |
| - GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| -SPECIFICHE ELETTRICHE |  |
| - POTENZA | (W) 24W |
| - TENSIONE | (V) DC 230 V |
| - GAMMA DI FREQUENZA | (Hz) 50-60 |
| - FATTORE DI POTENZA | / |
| -SPECIFICHE OTTICHE |  |
| - ANGOLO DEL FASCIO | 120° |
| - FLUSSO LUMINOSO (lm) | 1440 |
| - PARAGONABILE A UNA LAMPADA ALOGENA | Paragonabile a un 200w |
| - INDICE DI RESA CROMATICA (CRI) | 85 |
| - UGR | <19 |
| - MARCA | SILAMP |
| - TIPO DI LED | SMD2835 |
| -TEMPERATURA DI COLORE | NEUTRA 4200k; CALDA 3000k; FREDDA 6400k |
| - EFFICIENZA DEL LED | (lm/W) 100 – 110 |
| - CASSA DI DISSIPAZIONE ALLUMINIO | BASEDI METALLO PER LA DISSIPAZIONE DEL CALORE |
| ALTRO |  |
| - INCLUSO DRIVER DI ALIMENTAZIONE |  |
| - INCLUSO 2 ALETTE PER L’INCASSO |  |
| - TEMPO DI ACCENSIONE | (s) < 0,2 |
| - NUMERO DI ACCENSIONI | > 100.000 |
| - VITA MEDIA | (h) > 30.000 |
| -TEMPERATURA DI LAVORO | - 20~50° c. |
| - CLASSE ENERGETICA | A+ |
| - CERTIFICAZIONI | CE, ROHS |