Lampadina a Led Emergenza E27 A60 8W Attacco Grosso Vite Emergenza luce E27.

Lampadina led emergenza anti blackout E27 Silamp si usa come una normale lampadina, ma - in caso dovesse mancare
la corrente in casa - si accende automaticamente, per la massima sicurezza e tranquillità
di tutta la famiglia.
Funziona come una normale lampadina ma a bassissimo consumo LED da 8wed. Si accende
da sola in caso di black-out e ha un'autonomia fino a 4 ore.

Si utilizza nei normali portalampade e grazie alla tecnologia LED garantisce un risparmio
energetico dell'85% . Lo schermo opalino garantisce una perfetta diffusione della luce.

- Lampadina a led E27

- Temperatura luce controllare dal menu di selezione

- Per le misure : controllare sulle foto

- Autonomia fino 4ore

- Batteria al piombo incorporato nella lampadina ricaricabile

- Versione SA

- 230V/50Hz attacco E27

- Consuma 8watt e Fa luce come una Lampadina incandecenza da 80watt circa

- lumens 800

- Durata media dei leds : >30 000h

- Versione a 220v (quindi non serve nessun trasformatore)

- 230v ~ 50HZ

- Prodotto nuovo in imballo di fabbrica

- -Alta qualità della luce in uscita il giorno

- - Accensione istantanea

- - Altissimo risparmio energetico

- -Rispetta l'ambiente (non contiene mercurio, nessuna emissione di raggi UV)

- -Costo accessibile

- -Bello esteticamente

- -Alta luminosità

- - Lunga durata (no costi di sostituzione)

- -Facilissima installazione, adatto per casa, ufficio, retail o l'illuminazione di installazione in fabbrica

- -Le dimensioni standard permettono tutti i tipi di installazione

- Classe di efficienza energetica : A+