Lampadina gu10 led 8W Dimmerabile PAR16 220V Dimmable Lampadine led gu10 da 8wat.

Lampadina gu10 led 8W Dimmerabile PAR16 220V Dimmable Lampadine led gu10 da 8wat. Vi ricordiamo che l'utilizzo di lampadine led gu10 può farvi risparmiare molti soldi sulla bolletta della luce, questo perchè la tecnologia led sfrutta al meglio l'energia che consuma, rispetto alle vecchie lampadine alogene.
I nostri faretti led GU10 sono ideali per installazioni in casa, ufficio o negozio.

Caratteristiche Tecniche:

- Versione dimmerabile, versione compatibile con i dimmer di luce, versione ideato per variatore di luce.

- Questi faretti gu10 LED hanno una luminosità paragonabile a un alogeno dicroico ma consumano molto di meno

- Design tecnologico nuovo

- consumano 8w e fanno 80w di luce

- consuma molto di meno e durano molto di più

- Solamente 8W il massimo del risparmio energetico

- misure controllare sulle foto

- temperatura luce controllare dal menu di selezione

- smd led 2835

- Attacco GU10

- Entrata: 220-240V AC

- Flusso luminoso: 350 – 450LM

- Diametro 50 mm

- Altezza 51 mm

- Vita operativa media >30 000h

- fascio luminoso: 80gradi

- Classe di efficienza energetica : A+