Giunta Scatoletta Per La Chiusura Stagna Cavo Impermeabile Connettore Ip67

Cavo connettore impermeabile Adatto per l'immersione. Ideale per collegare apparecchiature stagno elettriche, pompe, UV, luci da giardino e accessori.

Caratteristiche Tecniche:

- Anello di tenuta: corpo guarnizione del silicone: TPV

- Contattore: lega di rame / placcato Au

- Le parti in plastica: PPE / PA66 + Anti-UV

- Temperatura: -40 a : 85c

- Collegare diametro del cavo 6-8mm

- Grado di protezione: IP67

- Corrente nominale: Tensione impulsiva: 2500V

- Tensione nominale: 450V

- Contattori: 3